intraossärer Zugang (i.o.)

intraossaererzugang.pdf

Teleflex Unterlagen

https://www.teleflex.com/usa/en/clinical-resources/ez-io/index

arbeitsblatt_24_i.o.-zugang.pdf

Oberarm

3x 45 Gard-Winkel (Richtung gegenüberliegendem Hüftknochen)

keine Aspiration notwendig

mit 10ml Kochsalz spülen

gelbe Nadel verwenden

Säugling dist. Femur

Bein Schienen, keine Bewegung mehr im Knie !!!

rosa oft zu kurz, blaue Nadel verwenden

medial, 2cm über Partella-Oberkante

Pflaster nicht zirkulär kleben, ggf. einkürzen

Bohrerausfall

re/li -drehen der Nadel mit der Hand bis Nadel drin

höheres Risiko durch unsauberes Bohrloch austritt (Gefahr Kompartment)