Larynx-Masken

Entlüften

Gel

Einführen bis Halter 1,5-2cm zur Lippe

Fixieren

Blocken (ca. 60cm H2O)

Bubble Test, Abhören, Kapnometrie

Magensonde

Larynxtubus !!!

https://www.youtube.com/watch?v=7WAu_4-47Lw

lma-supreme.pdf