NIV und CPAP

niv.pdf

cpap.pdf

https://nerdfallmedizin.blog/2020/09/21/niv-infographik/

siehe auch Oxylog VE300 zur Bedienung des Gerätes

Voraussetzung: spontan atmender Patient

Indikation

Oxigenierungs- oder Ventilationsproblem

Narkosevorbereitung / Präoxigenierung

palliative Versorgung

Kontraindikation

unsicherer Atemweg

Apnoe

Pneumothorax

Hyperkapnie

Vigilanzreduzierung

Patient

mit(!) dem Patienten arbeiten

sprechen, erklären, begleiten, halten lassen

ggf. Sedierung

Einstellungen

Oxigenierungsproblem (Lungenödem, Pneumonie, Hypoxie) → PEEP, [PEEP 5mbar] [PS 3mbar] [FIO2 100%]

Ventilationsproblem (COPD, Asthma) → PS, [PEEP 4mbar] [PS 8mbar] [FIO2 50-100%]

5-Uhr-Früh-Einstellung [PEEP 5mbar] [PS 5mbar] [FIO2 100%]