Themperaturmessung

Die Braun Thermoscan Pro 6000 dürfen nicht mit den OxyWipes desinfiziert werden. Eine desinfektion der Messspitze erfolgt ausschlielich in der Medizintechnik. Das Gehäuse darf mit Oxywipes desinfiziert werden.

Normal bis 37,5°C

erhöht bis 37,7°C

leichzte Fieber bis 38,8°C

hohes Fieber bis 39,9°C

sehr hohes Fieber ab 40°C