Thermometer

Die Braun Thermoscan Pro 6000 dürfen nicht mit den OxyWipes desinfiziert werden. Eine desinfektion der Messspitze erfolgt ausschlielich in der Medizintechnik. Das Gehäuse darf mit Oxywipes desinfiziert werden.