Utila ALS 328 PTX Patientenstuhl

nicht um Kurven fahren

unten einschalten, dann oben Taste drücken zum verbinden

an/abbau des Raupenantriebes

Ausziehen der Griffe

Gurte verwenden

Tausch des Stuhls nur durch Abteilung da an das Fahrzeug angepasst